**附件：谈判响应产品耗材报价清单，一式七份，加盖公章（多页请加盖骑缝章）**，单独封装并在封口处加盖公司公章。请各位响应人须按表格样式，提交U盘拷贝Excel电子版报价明细一份。投标规格不差于参考规格。

报价清单格式要求如下表：

 **昆明医科大学真空采血管集中带量采购谈判报价清单一览表** 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考规格/型号** | **注册证号** | **品牌** | **生产企业** | **投标规格/型号** | **计价单位** | **单价（元）** | **最终报价（现场填写）** |
| 1 | 一次性使用外科口罩 | 挂耳 单只装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挂耳 10只装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系带 单只装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系带 10只装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用防护口罩 | 头带式 单只装 |  |  |  |  |  |  |  |

**公司名称（盖章）：**

**签字确认以最终报价为准，是否能承诺全国最低价，是□ 否□。 授权业务代表现场签字确认：**

**法人签字： 联系电话： 现场签字日期：2022年 月 日**