附件

骨科专家工作站腕关节镜摄像、动力手柄及其他关节镜配套器械详细需求

|  |  |
| --- | --- |
| 编号 | 器械设备名称 |
| 1 | 国产腕关节镜手术器械 |
| 2 | 小关节刨削手柄 |
| 3 | 脚踏开关 |
| 4 | 腕关节吊塔 |
| 5 | 指套 |
| 6 | 电源式钻手机 |
| 7 | 克氏针夹头0.7-1.6mm |
| 8 | 克氏针夹头1.8-4.0mm |
| 9 | 电源线 |
| 10 | 低温等离子主机 |
| 11 | 关节镜摄像系统控制主机及摄像头 |
| 12 | 可高温高压消毒关节镜4mm×30° |
| 13 | 6mm 双阀、可旋转套管 |
| 14 | 钝穿刺锥 |
| 15 | 大功率手控刨削手柄 |