磁振热治疗仪    技术参数

1、小巧便携，可放置于治疗台车；

2、磁场强度的波形周期T为20ms，频率为50Hz；

3、治疗仪连续工作时间＞8小时；

*4、至少双通道输出，振子功能包括：交变磁场、生物磁振、温热疗法；

*5、每个治疗导子内置至少6个热磁振子；

*6、加热模式多档可调；

*7、具有超温保护装置；

*8、触摸屏操作并且设置一键操作模式，方便使用；

*9、磁场强度：0～38mT，距离治疗器≥5cm处，磁场强度＜0.5mT；