艾灸仪    技术参数

▲（1）、电动升降：可通过按键控制电机升降调节距离，操作方便。

▲（2）、智能排烟：传统的明火艾灸模式，有消烟技术，自动消烟，不用外接排烟管。不用增加其他耗材，无环境污染。

（3）、安全低电压：电压低，使用安全可靠。

（4）、安装使用：设备整体性好，安装配件少，使用方便，通电即插即用，无需等待；

（5）、金属机身牢固耐用，不易变形，无自燃风险，安全可靠。

（6）、安全急停开关：确保整个灸疗过程安全进行。

（7）、计数：自动计数功能，便于统计使用次数管理。

（8）、治疗结束自动散热完成后自动关机。