冷库空气压缩机  技术参数

一、项目总体要求：

1.项目名称和数量：冷库空气压缩机2套

2.项目用途： 主要用于门诊西药房及西药库冷库，保证冷藏药品处于适宜稳定的储存条件中，保证药品质量。

3.技术服务要求：应提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，应能长期提供良好的技术支持及耗材和零配件的优惠供应。

二、性能参数

1. 基本要求

*功率为12.5kw，涡旋式压缩机，适用于目前门诊西药房及西药库冷库，保证温度稳定在2-8℃范围内。

- 配套耗材

- 铜管，制冷剂。

三、售后服务要求：

1、保修期限：免费保修不少于3年；

2、*响应时间：1小时内响应，2小时内现场维修；