**病理组织包埋机**技术参数

**主要技术参数：**

1.展开台尺寸：长×宽×深 127×83.5×5（MM）

2.工作台面高度：7CM

3.工作台尺寸：长×宽×深 518×93.5×5（MM）

4.主蜡缸尺寸：长×宽×深 390×200×77（MM）

5.保温缸尺寸：长×宽×深 285×156×35（MM）\*2

\*6.制冷范围：室温～-30℃，冷台尺寸：长×宽×深568×404×415MM

\*7.熔蜡缸、保温缸、流蜡管、工作台、展开台加热范围：室温～85℃可调

8.电源：AC220V±10% 50Hz±1Hz。

9.功耗≤800W