**病理摊烤片机技术参数**

**主要技术参数：**

\* 水锅尺寸（长×宽）：204 mm×349mm

\* 烤箱尺寸（长×宽）：126 mm×347mm

\* 烘箱尺寸（长×宽）：137 mm×184mm

\* 烘烤片数量：烤片66片，烘片120片

\* 外型尺寸（长×宽×高）：389mm×490mm×170mm（工作台面）

\* 显示界面：全中文显示彩色触摸屏

\* 温控范围：室温 — 99℃