**婴儿电子体重秤技术参数**

1、最大称重:20kg；

\*2、检定分度値:5g<7.5kg>10g；

3、外形尺寸(长x高x宽):620×190×358mm；

4、称重表面尺寸(长x高x宽)：615×130x275mm；

5、重量：≥3.7kg；

6、电源:电池；

7、功能:除皮，喂奶量测量，保持，自动保持，量程转换，减震可调节，自动关机；

\*8、配量高尺。