颞下颌关节开口训练器  技术参数

- 1、技术原理：经控制装置调节咬嘴的开合的角度及力度，通过咬嘴将牵伸张力

- 2、作用在颞下颌关节，实现张口功能

★3、治疗时患者可于座位或仰卧位使用

4、主体尺寸20cm×12cm×3cm

5、总质量（含平衡杆）566g

★6、咬嘴开合范围0-80°

7、平衡杆部件，总重量与设备主体一致，实现设备前后向平衡

8、多尺寸咬嘴部件，M码可供成人使用、S码可供儿童使用

★9、多形式咬嘴部件，包括无孔咬嘴，带孔咬嘴，凸点咬嘴，提供不同接触面咬嘴贴合口腔

10、整体设备可使用普通医用酒精清洗

★11、牵伸张力大小0-40N

★12、牵伸张力调节挡位5档可微调

13、0-4档位刻度标识，精确到10N,便于记录治疗过程