体外冲击波治疗仪 技术参数

1.临床应用：至少适用于缓解足底筋膜炎、网球肘 、肩周炎疾病引起的疼痛；

2.技术原理：应当采用气压弹道技术；

3.★通道数：2通道；

4.压力范围：1.0-5.5bar，步进0.1bar；

5.治疗探头频率：1-25Hz；

6.★可选配多种尺寸治疗头：D36 治疗头（φ36mm）、D20 治疗头（φ20mm）、R15 治疗头（φ15mm）、D15 治疗头（φ15mm）、F15 治疗头（φ15mm）、A6 治疗头（φ6mm）、D10 治疗头（φ10mm）；

7.★手柄显示与调节：在手柄上提供液晶屏，显示工作压力、频率、预设次数、实时治疗计数，并在手柄上提供设置和调节这些参数的按钮；

8.★接触压力感应功能：具有接触压力感应功能，能在手柄显示屏上实时指示治疗头与患者皮肤接触的压力；

9.★手柄减震设计：手柄带有减震设计，具有可伸缩的冲击头，以缓解操作者手部疲劳，避免职业损伤；

10.★手柄具有按压启动功能：具有；

11.★大屏显示及操作功能：≥12.1尺寸高清液晶触屏；

12.VAS评分：具有内置VAS量表评分功能；

13.启动模式：具备快速治疗和标准治疗模式选择；

14.★治疗模式：治疗模式不少于4种，包括手动治疗模式，自动线性调节模式，自动线性+变频变压调节模式，变频变压调节模式；

15.病例存储功能：具有病历存储功能，支持存储 60000 条治疗记录；

16.手柄识别功能：具有；

17.方案管理及自定义：具有自定义方案功能，可预设方案不少于 200 种；

18.内置人体解剖部位图功能：具有内置人体解剖部位图功能；

19.★无线联网功能：具有WIFI和蓝牙联网功能；

20.机器语言：至少支持2种语言界面；

21.计数器：对单次治疗进行计数显示在计数装置上，具备独立计数器记录子弹体与治疗头总的碰撞次数；

22.治疗开始和结束提示：具有；

23.易损件管理功能：具有易损件管理功能；

24.具有故障提示功能：具有气压不足、气压过大、温度过高的故障提示功能；

25.台车：台车一体式设计推移方便。