热敷机 技术参数

1、热敷包的膨润土颗粒含许多微孔，在水箱中加热时可吸收大量的热量及水分，治疗时缓慢地散热并散发出水蒸气，对治疗部位起到湿热敷的作用。热敷包可反复使用直至硅胶失效。该疗法操作简单，且治疗部位无“被污染"的不洁感。

2、不锈钢机身，内部涂防水垢材料。电子加热，自动温控，最高99摄氏度。

3、设有专门的排水装置

4、★热敷包可提供长达30分钟的湿热治疗。

5、★具有过热保护装置

6、内部底角圆拱形无缝防菌设计，预防污物推积

7、双层机箱设计，完全绝缘

8、机身和支架：不锈钢制成，坚固耐用

9、底轮由镀锌钢和橡胶制成，具有锁定功能

10、全封闭底部，可防止细菌累积

11、湿度显示与自动化控制

12、★过热保护器，可防止过热