中药熏蒸机  技术参数

★1、通道数：双通道（双喷头），微电脑独立控制

2、预热及治疗功率1、2、3、4档可调

3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为40℃～90℃，允差±20%，步长1℃。

★4、药液从常温加热到95℃ 时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3～10分钟）

5、治疗时间1-35分钟可调

6、显示方式：大尺寸液晶屏显示

★7、喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适

8、按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示

9、当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压

10、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。

11、设备输入功率：1800W

12、额定装药容量：3.5L

13、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能

14、智能计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符

15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离

16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺

17、采用直径≥23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护

18、外置气路过滤器，方便清洁维护

19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上