关节镜+镜鞘   技术参数

★1、视场角:≥55°

★2、视向角:0°、30°

★3、工作长度:162mm

★4、分辨率:>31.5lp/mm(物距 4mm时)

★5、镜管直径:Φ4mm

★6、放大率:≥5倍(物距 4mm 时)

★7、照 度:≥60001x

★8、镜鞘外径:Φ5.6mm

供应商每有一条重要参数不响应扣4分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。