医用手术头灯    技术参数

★1、光源：LED

★2、色温：5000K±2000K 白光

★3、亮度调节：3挡-5挡调节

★4、产品重量：100-400g

★5、功率：2W-10W

★6、电源容量：3000mAH-10000mAH

★7、续航时间：5-10小时（亮度无衰减）

8、电池类型：聚合物锂电池

9、充电方式：Type-C 接口 或者 USB接口

10、适用科室：外科手术

11、灯头调节范围：满足医疗环境下光源照射

12、充电时长：1-3小时

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。