口腔种植机   技术参数

- 1. 可视化种植机图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。

- ★2. 适配多种转速比的机头: 16:1、20:1、27:1、1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5。

- 3. 马达扭矩5.5Ncm 的电机扭矩保证终端输出达 80Ncm。

- ★4. 轴承弯手机摆动幅度小于 0.02mm，使用平稳，寿命更长。

- ★5. 水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

- 6.马达空载转速：300~40,000 rpm

- 7.弯手机齿轮速比（标配）：20:1

- 8.扭矩范围：5-80 N•cm

- 9.蠕动泵流量：0~110ml/min

- 10.种植手机自带光源照明。