髋关节体位固定板技术参数

重要参数:

1.材料:硬塑材质;

2.表面有海绵或高分子凝胶材质覆盖;

3.尺寸:150cmx50cmx2.5cm，具体尺寸可略有所不同;

4、设计:有多个圆形定位孔，用于插入固定棒，以固定患者的骨盆和上身;

5.配备 2-4 根长和 2-4 根短的固定棒;

6.固定棒被海绵包裹，以确保患者在固定过程中的舒适度;

7.支持X光透视功能，以满足术中检查的需求。

8.附加配件:可选配高分子凝胶材质的体位垫，提供更好的透气性和压力分散性;带有两根绑带，用于增加固定效果，确保稳定性。

非重要参数:

9.操作便利性:操作是否简单，重量较低可方便移动及使用;

10.其他特性:体位板的设计是否有助于保持手术体位的准确性;

11.是否有助于医生对髋臼的定位和前倾角度进行准确的判断。

供应商每有一条重要参数不响应扣4.9分，每有一条一般参数不响应扣3.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。