儿童止血带 技术参数

★1、规格:

8英寸:双端口/单气囊

12英寸:双端口/单气囊

★2、设置止血压力:一般上肢止血压力设置为250-300mmHg，下肢止血压力设置为300-350mmHg。根据患者体质差异，如基础血压较高或体形肥胖可适当调高压力

★3、时间设置:本机默认时间为60分钟，最长时间设置为240分钟。能根据医嘱或医院要求设置止血时间

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。