免疫印迹仪 技术参数

- 一、技术与功能参数：

- * 1.检测程序可自主编辑，试剂全开放。

* 2.膜条容量：≥40条。

3.液体分配通道：≥6个通道。

4.分配液量：0-3.0ml 可调。

5.程序存储：≥15个可自主编辑的不同检测流程的检测程序。

6.孵育温度：室温、25℃、30℃、37℃可调

7.孵育时间：0-24小时，以1分钟为单位连续可调

8.孵育槽摆动频率： ≥3种可选

9.储液瓶容量：清洗液瓶≥1L/瓶，稀释液瓶≥1L/瓶，废液瓶≥2L/瓶

10.接口：RS-232、USB接口

11.支持相同检测流程但不同测试项目同时上机检测。

12.蠕动泵液量校正：软件自动校正。

13.试剂分配精密度：CV≤5.0%。

*14.测试孵育槽的启始位可任意设置。

- 二、维保

1.终身免费提供每年一次符合行业标准要求的仪器校准并出具校准报告；

2.终身免费提供无需更换主要零配件的维保服务；

3.设备接入医院HIS/LIS系统的费用及后续维护升级费用由中标方承担；

4. 维修响应时间≤2小时。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。