医用台式低速离心机 技术参数

*1、单次离心样本数≥100个

*2、当与转子适配器联合使用时，可同时满足100mm和75mm采血管分离，自动脱帽。

*3、转速1500-6000rpm；最大相对离心力最大离心力 6080g；转速精度±10 rpm。

4、运行时噪音≤60DB，转子温升低，离心腔温度实时显示。

5、转子可耐受高温高压消毒，无限次使用寿命。

6、直流无刷电机驱动，设有电子门锁，超速、不平衡检测保护、故障报警等功能，确保使用安全，故障自动报警功能。

7、转速/加速度转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。