高速微量离心机 技术参数

1、低噪音运行，转子温升低；高心腔温度实时显示，保证样品安全。

2、三层密封转子，在离心过程中不会因样品泄露造成微生物污染，确保生物安全;转子可耐受高温高压消毒，无限次使用寿命。

3、一机多用，当与转子适配器联合使用时，广泛适配容量0.5ML、1.5ML和2ML离心管。

4、最高转速12000-16500rpm；最大相对离心力17800-21380xg；转速精度±20 rpm。

5、直流无刷电机驱动，配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能。

6、转速/加速度转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能。

7、尺寸不超过(长x宽x高)400x300x300mm；重量不超过15kg	。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。