技 术 参 数

| 证书是否强检 | 证书器具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 否 | 便携式比色计 | 1 |
| 否 | 冰箱/冷藏箱/保存箱/干燥箱 | 324 |
| 否 | 水浴锅/恒温水箱 | 22 |
| 否 | 超声明渠流量计 | 1 |
| 否 | 纯水机 | 9 |
| 否 | 纯音测听室 | 1 |
| 否 | 单光束紫外可见分光光度计 | 1 |
| 否 | 电导率仪 | 1 |
| 否 | 电声屏蔽室 | 1 |
| 否 | 电子数显卡尺 | 1 |
| 否 | 电子天平 | 7 |
| 否 | 定性PCR扩增仪 | 1 |
| 否 | 耳声发射测量仪 | 4 |
| 否 | 非接触式转速表 | 1 |
| 否 | 浮标式氧气吸入器 | 365 |
| 否 | 高频电刀 | 60 |
| 否 | 高温高压灭菌器 | 8 |
| 否 | 红外体温计 | 36 |
| 否 | 有机液体温度计 | 32 |
| 否 | 机械式温湿度计 | 498 |
| 否 | 基因扩增仪（温度参数） | 1 |
| 否 | 架盘天平 | 5 |
| 否 | 洁净工作台 | 2 |
| 否 | 混匀器/振荡器 | 17 |
| 否 | 麻醉系统（呼吸机部分） | 195 |
| 否 | 脉动蒸汽灭菌器 | 6 |
| 否 | 酶标仪 | 3 |
| 否 | 尿液分析仪 | 4 |
| 否 | 气囊压力表 | 1 |
| 否 | 气体减压器 | 27 |
| 否 | 气相色谱仪 | 1 |
| 否 | 人体秤 | 111 |
| 否 | 生物安全柜 | 27 |
| 否 | 生物显微镜 | 44 |
| 否 | 实时荧光定量PCR仪 | 11 |
| 否 | 数字式温湿度计 | 20 |
| 否 | 数字温度计 | 64 |
| 否 | 双金属温度计 | 1 |
| 否 | 酸度计 | 2 |
| 否 | 台秤 | 1 |
| 否 | 瞳距仪 | 2 |
| 否 | 温度采集模块/冷链监控系统 | 68 |
| 否 | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪 | 44 |
| 否 | 血细胞分析仪 | 9 |
| 否 | 血氧仪 | 141 |
| 否 | 血液透析机 | 30 |
| 否 | 氧气吸入器（中心供氧) | 2779 |
| 否 | 液质联用仪 | 1 |
| 否 | 医用超声源（B超） | 82 |
| 否 | 医用磁共振成像系统 | 6 |
| 否 | 医用单通道输液泵 | 385 |
| 否 | 医用单通道注射泵 | 800 |
| 否 | 医用离心机 | 79 |
| 否 | 医用三通道注射泵 | 1 |
| 否 | 医用双通道注射泵 | 425 |
| 否 | 医用四通道注射泵 | 5 |
| 否 | 移液器（八道） | 2 |
| 否 | 移液器（单道） | 147 |
| 否 | 婴儿秤 | 6 |
| 否 | 婴儿培养箱 | 54 |
| 是 | 病人监护仪 | 3 |
| 是 | 床旁监护仪 | 19 |
| 是 | 纯音听力计 | 2 |
| 是 | 电接点压力表 | 4 |
| 是 | 多参数监护仪 | 470 |
| 是 | 多参数心电监护仪 | 74 |
| 是 | 骨密度仪 | 1 |
| 是 | 精密压力表 | 4 |
| 是 | 微压差表 | 31 |
| 是 | 无创自动测量血压计 | 1 |
| 是 | 心电监护仪（遥测） | 137 |
| 是 | 血压计 | 529 |
| 是 | 压力表 | 127 |
| 是 | 压力真空表 | 87 |
| 是 | 验光仪 | 1 |
| 是 | 医用电子加速器 | 1 |
| 是 | 医用多参数监护仪 | 644 |
| 是 | 医用辐射源（CT） | 11 |
| 是 | 医用辐射源（C型臂X射线） | 8 |
| 是 | 医用辐射源（DR） | 7 |
| 是 | 医用辐射源（DSA） | 4 |
| 是 | 医用辐射源（X射线数字胃肠机） | 2 |
| 是 | 医用辐射源（乳腺机） | 1 |
| 是 | 阻抗听力计 | 1 |

注：此数据为2024年全年医疗设备计量检定校准数，仅供供应商参考，具体检测数以实际为准。