数码显微镜  技术参数

- ▲放大倍数10-100倍可调节。

- 可与高清显示器或电脑连接实时显示。

- ▲包含拍照、录像、画面缩放、图像亮度与对比度调节。

- ▲稳定、清晰、最优状态将目标视野固定在中央。

- 放大倍数后焦距不用大幅调整。

- 镜身可多角度调节，满足实验需求。

- 显微镜方便移动位置。

- 自动显示仪器工作状态、仪器报警信息。

- 免费长期稳定提供售后技术支持，及时响应。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣 7　分，一般参数不响应一条扣　5　分