数码显微镜  技术参数

- ▲用于动物实验（体式数码显微镜），放大观察术野

- ▲总放大倍数1-20倍可调节。

- ▲工作距离≥10cm，不影响手术操作。

- ▲分辨率大于2000×1500像素。

- ▲冷LED光源，色温可调，配置环形LED侧向照明或同轴落射照明等防反光照明。

- 万向支架或长臂悬吊支架，适应手术空间。

- 支持30fps实时录像。

- 支持数据传输，HDMI或USB3.0。

- 支持实时测量长度/角度/面积。

- 景深≥5mm，无需频繁调焦。

- 防抖动设计。

- 镜头校准周期每年1次，紧急维修响应时间≤48小时。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣 6　分，一般参数不响应一条扣　3　分