无线呼叫系统项目需求

无线通讯主机1 1台

1.双面单红色点阵，可至少显示2行*8个汉字；

2.高清点阵显示，可大字显示呼叫信息，上滚动显示呼叫列表；

3.高清晰语音播报，声音洪亮，可调节，模拟真人发声；

4.实时时钟显示，年/月/日和时间，可用移动医护分机调节；

*5.支持接收和播报输液报警器，呼叫按钮等呼叫信息；

6.可以外扩无线通讯主机，拓展无线信号的覆盖范围；

7.内部自动处理各种呼叫信息，按照时间顺序播报，无需人为干预；

*8.无线通信可靠稳定，覆盖范围广，抗干扰能力强。

无线通讯主机2 1台

*9.自动组网，可通过内部总线级联使用，实现大面积无线覆盖；

*10.支持挂载多台移动医护分机、输液报警器等无线终端；

11.支持双向无线数据传输；

*12.通过与无线通讯主机通讯，实现呼叫清除、输液报警等功能；

13.具有40个独立设定频道；

无线呼叫按钮 30台

14.通过单击呼叫按键可直接呼叫护士，按下取消按键可清除呼叫；

*15.可以固定安装，也可以随身携带；

*16.通过移动医护分机设置号码和频道；

17.采用3节纽扣电池供电，正常情况下可呼叫10000次以上；

18.普通型双面，走廊吊挂数量超过3台，需加装放大器。