一次性使用医用外科擦手纸  技术参数

1.主要成分：无纺布

2.通过辐照或环氧乙烷灭菌，具备疾控中心或第三方检测机构无菌纸巾打开后15、30天保持无菌的检验报告。

3.质地柔软，不磨损皮肤

4.手卫生依从性高，吸水性强。

5.配备自动感应出巾装置，机器免费安装维护、方便快捷，可智能调节使用尺寸，出巾装置内部刀片每季度维护一次，配件免费更换。

6.自动感应装置需配备支架，保证感应装置的稳定性，并且支架可移动。

7.提供临床使用，主要用于外科洗手后擦干双手及手臂上的水迹。

8.有效日期：未开封灭菌后3年

9.规格型号：大于20cm*100（±5%）米；执行标准：GB/T15979-2002

10.需提供样品供医院测试层流环境下使用15天、30天保持无菌状态的测试。

技术评分按满分50分算，评分标准一般参数不响应一条扣 5 分。