全自动血压计技术参数

★1、用于血压测量信息及个人信息的采集与传输，包含刷卡登录模块及仪器测量模块。支持社保卡、二维码、身份证等多种方式，支持测量数据信息自动上传至医院HIS系统。供应商须配合医院信息科和相关软件厂商完成以上要求。

★2、软件主界面简洁、直观，就诊者可自主选择登录方式。

3、测量完成，自动读取就诊者测量的收缩压、舒张压、心率。可以自动生成相关数据，可自动把就诊者的血压数据自动导入医院医生工作站HIS系统。

4、软件需要预留与血压计做好接口程序，即插即用。

★5、包含系统软件、工作站、医用全自动电子血压计，工作站整体一体化设计，配置万向轮，便于移动和管理。

6、测量过程中全程语音提示。

★7、内置读卡器，支持社保卡读卡信息；内置扫描器，支持条码、二维码读取，内置身份证读卡器。

8、手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导，有电子肘部传感器，测量姿势正确提示功能，确保测量者姿势正确。

9、测量外壳：抗菌树脂，袖带抗菌布套。

10、测量结果支持二维码形式打印。

供应商每有一条重要参数不响应扣6.5分，每有一条一般参数不响应扣4分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。