热敷机 技术参数

1. *热敷原理:内含膨润土等可吸热保湿颗粒，能吸收大量热量和水分，治疗时 可缓慢散热并产生水蒸气，实现湿热敷效果。

2. 使用耐久性热敷包可反复使用，直至硅胶套性能失效。

3. *单次治疗时长加热后的热敷包能提供不低于30分钟的持续湿热治疗。

4. 加热方式:采用电子加热方式。

5. *温度控制:具备自动温控功能，最高加热温度可达99°C。

6. *过热保护 设备必须独立设置过热保护装置，防止设备过热，确保安全。

7. * 机身材质 机身主体采用不锈钢材质，坚固耐用。

8. 支架材质 内部/外部支架采用不锈钢材质，坚固耐用。

9. 内部防水垢 水箱内部涂有防水垢材料。

10. * 内部防菌设计 设备内部底部采用圆拱形无缝设计，防止污物堆积，易于清洁。

11. 机箱设计 采用双层机箱结构，实现完全绝缘。

12. 底部封闭性设备底部为全封闭设计，可防止细菌累积。

13.排水装置 设备设有专门的排水装置，便于维护。

14. 移动与固定底轮由镀锌钢和橡胶制成，并具备锁定功能。

15. 湿度控制与显示 具备湿度显示与自动化控制功能。

供应商每有一条重要参数不响应扣4分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。