废旧源铅屏蔽转运箱技术参数

★1. 屏蔽要求铅当量≥3 mmPb

★2. 锁闭装置

3、防摔、耐腐蚀
★4、密封性良好，防止放射性污染泄漏

5、箱体显著位置粘贴 电离辐射警告标志（黑底黄三叶）

6、标注字样、核素名称、活度、日期
7、有放射性物品运输标签
★8、 尺寸长宽高不低于400cm*400cm*400cm
★9、供应商须提供GB 11806符合性检测报告

10、带提手及滚轮
附图
[image: image1.jpg]



