| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规 格 |
| 1 | 展开尺寸(长×宽×高)mm | 815*630*765±10% |
| 2 | 折叠尺寸(长×宽×高)mm | 815*350*765±10% |
| 3 | 扶手内间距mm | 435±10% |
| 4 | 座垫宽度mm | 420±10% |
| 5 | 座垫深度mm | 400±10% |
| 6 | 座垫离地高度mm | 前510/后455±10% |
| 7 | 脚踏离地高度mm | 前105/后80±10% |
| 8 | 扶手离座高度mm | 前195/后195±10% |
| 9 | 靠背离座高度mm | 280±10% |
| 10 | 离地高度(后翻轮)mm | 30±10% |
| 11 | 包装尺寸mm | 690*380*850±10% |
| 12 | 净重(整车)kg | ≤14 |
| 13 | 毛重(打包总重量)kg | ≤18 |
| 前轮 |  |  |
| 14 | 规格 | 4寸(105mm) |
| 15 | 材质 | PU实心胎 |

| 16 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 后轮 |  |  |
| 17 | 规格 | 24寸(595mm) |
| 18 | 材质 | 充气胎 |
| 19 | 数量 | 2 |