     医用洗手池     技术参数

*1、主体材质：优质304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，双面镜面抛光。
*2、结构工艺：无缝焊接、圆弧角处理、双层静音槽体设计。
*3、工位尺寸：双人位 1套: 1200*600*1800mm

              三人位 1套：1800*600*1800mm

4、给水方式：脚踏式。

5、供水系统：自备热水器，具备恒温控制功能，水温可调节，满足医用洗手功能。
6、过滤系统：进水标配多级过滤，需要配置多级过滤装置，满足医用洁净用水要求。

7、附属配件：不锈钢镜、镜前灯、防臭存水弯、下水套件。
8、电气与环境要求:电源规格:AC220V/50Hz，总功率：含热水器功率1500-2000W
9、适用环境：温度0-50℃±5%，进水压力0.05-0.75MPa。
10、典型场景：手术室、洁净室、实验室、食品厂。
11、需要配置紫外线或臭氧消毒模块，满足感控需求。
12、需要配置七步洗手法亚克力标识牌。
供应商每有一条重要参数不响应扣6分，每有一条一般参数不响应扣3.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。
实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。
