无线呼叫按钮 采购需求

1.通过单击呼叫按键可直接呼叫护士，按下取消按键可清除呼叫；

*2.可以固定安装，也可以随身携带；

*3.通过移动医护分机设置号码和频道；

4.采用3节纽扣电池供电，正常情况下可呼叫10000次以上；