检伤分类系统 技术参数

（一）配置要求（7分）

1.前端工作站 2个 （20英寸≤屏幕≤30英寸）

2.Android  12 平板（≥10.5英寸，≥8 GB RAM） 2个+ 蓝牙/Wi-Fi 双模

3.RFID/二维码读码器，2个

4.工作站/存储（≥32 核，≥64 GB RAM）

5.数据输入输出设备（300 dpi） 2个+ 3 inch 贴标机 2个

6.移动终端 （14.1英寸≤屏幕≤15.6英寸） 2台

7.医疗急诊显示终端设备 2个

（二）技术参数

1.前端工作站（4分）

（1）支持 Windows 10 / 11 Medical Edition，双网口（千兆）

（2）具备 不间断电源≥ 30 min 续航，防尘防撞

2.Android  12 平板（移动分诊终端）（3分）

（1）支持离线模式（本地缓存 48 h），可快速扫码/刷卡

（2）采用医用级防护壳

3.RFID/二维码读码器（6分）

（1）UHF RFID（860-960 MHz）+ 1D/2D 条码扫描

（2）读取距离 0.5-5 m，读取速率≥300 tags/s

（3）与工作站/移动终端通过蓝牙或 USB 直连

4.工作站/存储（4分）

（1）主备双机，≥32核，≥64GB RAM

（2）支持容灾

5.数据输入输出设备、贴标机（4分）

（1）支持自动输出分诊卡、二维码标签

（2）与系统实时同步输出状态

6.软件功能要求 （22分）

（1）患者登记：现场扫码/刷卡快速获取患者基本信息

（2）身份识别：支持身份证、人脸、护照等多种身份验证

（3）伤情/病情分级：采用国内《急诊创伤分级标准》（Ⅰ-Ⅴ）或《国家急诊分诊指南》

（4）动态分诊排队：实时显示分级队列、等待时间预测（基于历史数据的回归模型）；支持多科室交叉排队（如创伤+中毒）

（6）医疗急诊显示终端设备：实时展示分诊概况、人员分布、关键指标（如等待时间）；支持多语言（中文/英文）

（7）统计报表：统计报表包含日、周、月、季报表（分诊效率、误分率、转诊率），支持导出 Excel、PDF、CSV

（8）系统响应时间：≤ 2 秒（患者登记）、≤ 3 秒（分级计算）

（9）并发用户：至少支持 500+同时在线用户

（10）数据吞吐：≥10 万条/日登记记录

（11）安全等级：符合《网络安全法》

参数分值已标注于参数后，技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。