化学法毒物快速检测箱技术参数

- 1.紫外辐照计1台(辐照度测量范围覆盖0.01～19.99×103)μW/cm2。（2分）

- 2.农药测定浸提液(固体)1袋 500mL。（1分）

- 3.毒鼠强速测试剂盒(自备乙酸乙酯)1盒 50份样品用量。（1分）

- 4.毒鼠强速测管1盒 20份样品用量。（1分）

- 5.敌鼠钠盐速测包1套 100份样品用量。（1分）

6.敌鼠钠盐对照品 0.5g。（1分）

7.鼠药安妥检测试纸1袋 50份样品用量。（1分）

8.鼠药氟乙酰胺速测试剂盒1盒 50份样品用量。（1分）

9.鼠药磷化锌筛查液1支 100份样品用量。（1分）

10.游离矿酸检测试1盒 100份样品用量。（1分）

11.亚硝酸盐速测管 20支。（1分）

12.甲醇速测试剂盒 50份样品用量。（1分）

13.砷,锑,铋,汞,银化物检测试剂1套 50份样品用量。（1分）

14.砷速测盒1套 30份样品用量。（1分）

15.砷对照液1mg/mL*2mL。（1分）

16.汞速测盒：1套，60份样品用量。（1分）

17.汞对照液1mg/mL*2mL。（1分）

18.食物中钡速测试剂包1盒 50份样品用量。（1分）

19.氰化物检测装置1套 三角瓶。（1分）

20.氰化物检测试剂包1套 100份样品用量。（1分）

21.氰化物对照液1瓶 约50ug/mL*2mL。（1分）

22.食用油酸价,过氧化值速测试纸1盒 各10片。（1分）

23.桐油鉴别试剂1套 100份样品用量。（1分）

24.桐油对照品5mL。（1分）

25.巴豆油鉴别试液1套 50份样品用量。（1分）

26.矿物油鉴别试剂1套 100份样品用量。（1分）

27.二氧化硫速测管(最低检出量50ppm)1盒 100份样品试剂用量。（1分）

28.瘦肉精-盐酸克伦特罗速测卡 5片。（1分）

29.莱克多巴胺速测卡 5片。（1分）

30.沙丁胺醇速测卡 5片。（1分）

31.畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备1支 笔式酸度计。（2分）

32.纯净水,实验用水确定设备1支 笔式电导仪。（2分）

33.三聚氰胺速测卡 10片。（1分）

34.黄曲霉B1速测卡 5片。（1分）

35.生物碱类筛查试 10片。（1分）

36.双胍类筛查试剂 50次。（1分）

37.西布曲明筛查 10片。（1分）

38.食品中心温度计1支 -50℃-300℃。（1分）

39.微型水浴锅1个 快速加热。（2分）

40.双通道计时定时器1台 便携式。（1分）

41.车载电源转换器1台 便携式。（1分）

42.检测箱预装辅助设备：微型电子天平1台，计算器1个，手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，不锈钢试管架和塑料试管架各1个，比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，一次性滴管100支，PH试纸1袋。（2分）

43.加配项目（3分）

生熟豆浆速测试剂	50份样品用量

牛乳新鲜度速测盒     50份样品用量

鸡蛋新鲜度速测盒     10份样品用量

余氯速测盒          100份样品用量

溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒，	10次用量

肉类新鲜度速测盒              50份样品用量

水中六价铬速测管              20次样品用量

有毒豆角试剂盒                50份样品用量

病害肉速测盒                  50份样品用量

罂粟壳速测卡	         10次样品用量

食物中钡速测试剂包      50份样品用量

参数分值已标注于每条参数后，技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。